Czerwieńsk 17 czerwiec 2009

OFERENCI

- WSZYSCY –

ZEAO 34/01/01/09

Dotyczy: zapytania do przetargu: „Roboty remontowe w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku”.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty precyzuje zakres przewidzianych do wymiany okien:

- Wszystkie okna należy zdemontować, obrobić, wymalować wnęki okienne po obróbce, wywieźć i zutylizować zdemontowane okna.

- Parametry okien:

- okna PCV kolor biały,

- profil 5-cio komorowy

- szyba K=1,1

- okucie obwiedniowe np. SIGENIA

3. Wymiary i ilość okien:

  - Sale lekcyjne nr 104, 204

- 1400 x 2000			- 2 szt.	(zał. nr 1 poz.1)

- 850   x 2000			- 2 szt.	(zał. nr 1 poz.2)

- 2280 x 2000			- 4 szt.	(zał. nr 1 poz.3)

  - Pokój nauczycielski kl.I-III

- 1150 x 1715			- 6 szt.	(zał. nr 1 poz.4)

  - Gabinet pielęgniarki i mała świetlica

- 2300 x 1580			- 3 szt.	(zał. nr 2 poz.1)

- 900   x 700			- 1 szt.	(zał. nr 2 poz.2)

- 1665 x 1570			- 2 szt.	(zał. nr 2 poz.3)

  - Gabinet pedagoga

- 2150 x 1200			- 3 szt. (zał. nr 2 poz.4)

  - Zaplecze Sali nr 5

- 2150 x 1200			- 3 szt.	(zał. nr 2 poz.5)

  - Korytarz w budynku „A”

- 1500 x 1200			- 3 szt.	(zał. nr 2 poz.6)

  - Czytelnia

- 1650 x 1300			- 2 szt.	(zał. nr 2 poz.7)

4. Zestawienie stolarki okiennej w załączniku nr 1 i 2.