Leśniów Wielki, dnia 22 marca 2010r.

Do:

Wszyscy Oferenci

Biorący udział w postępowaniu

O udzielnie zamówienia na zadanie

Remont dachu kościoła św. Mikołaja w Drzonowie

Dotyczy odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1. Czy przy okazji remontu dachu kościoła - rynny i rury spustowe zostaną wymienione na nowe ? Jeśli tak to jaki mają mieć przekrój oraz z jakiego materiału miałyby zostać wykonane

odp. Nie. Zamawiający nie przewiduje wymiany rynien i rur spustowych na nowe.

2. Jeżeli rynny i rury nie podlegają wymianie to z pewnością przy okazji położenia kontrłat i łat podniesie się wysokość połaci dachowej względem rynien co powodować będzie konieczność wykonania na całej długości okapu nowych obróbek blacharskich tzw. pasów nadrynnowych i przy tej okazji nasuwają się kolejne pytania: w jakiej ilości i z jakiego materiału mają one zostać wykonane. Te same pytanie odnoszą się do obróbek blacharskich przy wieży.

Odp. Zamawiający przewiduje, że haki do umocowania rynien należy przymocować do łat bez konieczności wykonania dodatkowych obróbek.

3. Z doświadczenia wiem,  że demontaż i ponowny montaż instalacji  odgromowej prawdopodobnie się nie powiedzie chociażby z faktu, iż do pokrycia dachowego suchego bez zaprawy, nie będę pasowały uchwyty zastosowane w chwili obecnej na połaci dachowej a co więcej z pewnością będą one w takim stanie, ze wykonanie pozytywnego pomiaru instalacji z pewnością się nie powiedzie. Dlatego zwracam uwagę iż przy nakładzie nieznacznych środków można by wymienić całość zwodów poziomych na dachu i pionowych na ścianach na nowe. Koszt około 1000 zł za materiał. Warta by było ująć ten element w przedmiarze.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji odgromowej na nową - należy jedynie dokonać demontażu i ponownego montażu „odgromówki”.

4. Czy przy remoncie połaci dachowej kościoła będzie wykonany również remont wieży ??

Odp. Nie. Zamawiający nie przewiduje remontu wieży  ramach przedmiotowego zamówienia.

5. Czy materiały do ponownego montażu instalacji odgromowej mają być nowe, czy wykorzystane z demontażu?

Odp. W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że zainstalowana na nowo instalacja odgromowa ma być tą samą, która zostanie zdemontowana.