Przedmiary: Tabela 3 - Bródki

| 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami (etap II) - (CPV 45330000-9) |
| --- |
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |

| 1 | BRÓDKI ZLEWNIA NR 7 KANALIZACJA GRAWITACYJNA ETAP II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 202-8 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.III-IV (26,22-1,8)*1*(3,53+0,20) (23,75-1,8)*1*(3,33+0,20) (156,52-9)*1*(3,16+0,20) 1,8*1,8*(21,44+1,40) (301,34-14,4)*1*(2,38+0,20) 1,8*1,8*(16,8+1,60) (160,26-9)*1*(2,38+0,20) 1,8*1,8*(11,12+1,00) 3933,04-(1359*0,15)*0,98 | m3 | 3 654,57 |  |  |
| 2 | KNNR 1 301-2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III | m3 | 94,58 |  |  |
| 3 | KNNR 1 313-2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 6 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 1 461,95 |  |  |
| 4 | KNNR 1 0313-01 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV | m2 | 3 880,45 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0214-05 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (995,15*1*0,20)+((965,15*1*0,7)-(3,14*0,1*0,1*965,15))-(3,14*0,1*0,1*965,15)-(3,14*0,5*0,5*61,85) (3729,19-743,19)*0,98=2926,28 | m3 | 2 926,28 |  |  |
| 6 | KNNR 1 318-3 Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.I-III | m3 | 59,72 |  |  |
| 7 | KNNR 1 0206-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.40 m3, grunt kat.I-III - dowóz ziemi do zasypania | m3 | 2 986,00 |  |  |
| 8 | KNNR 1 605-2 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m | szt | 244,00 |  |  |
| 9 | KNNR 1 613-1 Rurociągi stalowe spawane o średnicy nominalnej 80-125 mm | m | 50,00 |  |  |
| 10 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 400,00 |  |  |
| 11 | KNNR 1 0527-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych | kpl | 9,00 |  |  |

| 12 | KNNR 1 0527-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 9,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | KNNR 1 0529-01 Montaż elementów o rozpiętości 4.00 m zabezpieczenie sieci wodociagowych | kpl | 8,00 |  |  |
| 14 | KNNR 1 0529-06 Demontaż elementów o rozpiętości 4.00 m | kpl | 8,00 |  |  |
| Razem element 1.1: Roboty ziemne |  |
| 1.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 15 | KNR 2-28 501-6 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.20 cm (995,15*1) | m2 | 995,15 |  |  |
| 16 | KNNR 4 1411-4 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm ((965,15*1*0,7)-(3,14*0,1*0,1*965,15)) | m3 | 645,30 |  |  |
| 17 | KNNR 4 1308-3 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 mm S405 - S420 528,63-19,9=508,73 S424 - S429 338,42-173,68=164,74 S407 -S422 160,26 S409 - S447 161,42 Razem 995,15-30=965,15 | m | 965,15 |  |  |
| 18 | KNNR 11 406-5 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm, głębokość 3,5 m 15+5+5+5 | studnia | 30,00 |  |  |
| 19 | KNNR 4 1610-02 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy 200 mm | odcinek | 20,00 |  |  |
| 20 | 1-3 Kamerowanie i płukanie sieci | mb | 995,15 |  |  |
| Razem element 1.2: Roboty montażowe |  |
| 1.3 | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 21 | KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm | m | 32,00 |  |  |
| 22 | KNNR 5 721-2 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm [RMS=3] | m | 32,00 |  |  |
| 23 | KNR 2-31 803-1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ręcznie, gr.nawierzchni 3 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| 24 | KNR 2-31 803-4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [RMS=5] | m2 | 80,00 |  |  |
| 25 | KNR 2-31 802-7 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie | m2 | 80,00 |  |  |
| 26 | KNR 2-31 802-8 Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.15 cm [RMS=10] | m2 | 80,00 |  |  |
| 27 | KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km + koszty wysypiska | m3 | 26,40 |  |  |
| 28 | KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=9] | m3 | 26,40 |  |  |
| 29 | KNNR 6 104-1 Zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| 30 | KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| 31 | KNNR 6 308-1 Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 80,00 |  |  |

| 32 | KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 80,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 302*4,4+170*3+170*3 | m2 | 2 379,00 |  |  |
| 34 | KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV | m2 | -1 020,00 |  |  |
| 35 | KNNR 1 206-4 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.60 m3, grunt kat.I-III 2379*0,2+1020*0,15 | m3 | 424,80 |  |  |
| 36 | KNNR 6 204-3 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 20 cm 302*4,5 | m2 | 1 359,00 |  |  |
| 37 | KNNR 6 204-2 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa dolna, gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm 340*3 | m2 | 1 020,00 |  |  |
| Razem element 1.3: Roboty drogowe |  |
| Razem rozdział 1: BRÓDKI ZLEWNIA NR 7 KANALIZACJA GRAWITACYJNA ETAP II |  |
| 2 | ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |  |  |  |
| 2.1 | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 1 210-3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV (214*0,9*2,31)+((3*2*2)+(2*2*2)*8)*0,8 | m3 | 458,33 |  |  |
| 39 | KNNR 1 307-4 Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 114,58 |  |  |
| 40 | KNNR 1 214-5 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV (214*0,9*0,20)+((199,41*0,9*0,68)-(3,14*0,08*0,08*199,41))-(3,14*0,0,8*0,08*199,41)-(3,14*0,15*0,15*70,29)*0,80 | m3 | 325,90 |  |  |
| 41 | KNNR 1 317-1 Zasypywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III | m3 | 81,48 |  |  |
| 42 | KNNR 1 0603-01 Pompowanie wody | godz. | 100,00 |  |  |
| 43 | 1-1 Rozebranie i odtworzenie ogrodzeń,wjazdów | kpl | 1,00 |  |  |
| Razem element 2.1: Roboty ziemne |  |
| 2.2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-28 501-6 Podłoża z kruszyw naturalnych o gr.20 cm 214*0,9 | m2 | 192,60 |  |  |
| 45 | KNNR 4 1411-4 Obsypka z materiałów sypkich o gr.30 cm ((199,41*0,9*0,68)-(3,14*0,08*0,08*199,41)) | m3 | 118,03 |  |  |
| 46 | KNNR 4 1308-2 Rurociągi z PP łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm 6,57+6,71+9,56+12,9+19,98+7,05+6,92+8,38+8,36+8,41+10,32+3,9 +1,32+3,36+11,82+4,96+4,01+5,05+9,99+4,63+8,17+7,37+3,47+6,08 +11,32+11,29+6,53+5,51+11,32+7,64+7,87+10,93+4,39+6,32=262,41 | m | 262,41 |  |  |
| 47 | KNNR 4 1417-2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o średnicy 315 mm, zamknięcie rurą teleskopową | szt | 33,00 |  |  |

| 48 | KNNR 4 1321-2 Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 160 mm - in situ | szt | 12,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | KNNR 4 1207-2 Przecisk rurą fi 250 | m | 48,00 |  |  |
| 50 | KNNR 11 0404-07 Przeciąganie w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur rurociągów przewodowych | m | 48,00 |  |  |
| 51 | KNNR 4 1610-1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 150 mm [R=0,5;S=0,5] | próba - 1 odcinek | 16,00 |  |  |
| Razem element 2.2: Roboty montażowe |  |
| Razem rozdział 2: ODCINKI SIECI O ŚREDNICY 160 MM |  |
| Razem kosztorys: Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Bródki i Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami (etap II) - (CPV 45330000-9) |  |